Załącznik nr 6. do SIWZ – Wzór Wykazu urządzeń kluczowych

[image: image1.jpg]el Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
uropejskie JANE
3 = Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko




Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego ZP/2/WK/2018
Załącznik nr 6

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
WYKAZ URZĄDZEŃ KLUCZOWYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE”, oświadczam/my, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosujemy urządzenia przedstawione w załączonych kartach danych lub innych dowodach potwierdzających spełnienie wymagań zamawiającego (w tym potwierdzenie równoważnych). Potwierdzamy, że w pełni zaznajomiliśmy się z przedstawionymi  przez Zamawiającego wymaganiami w Programie Funkcjonalno –Użytkowym ( dalej PFU) , nie wnosimy do niej zastrzeżeń i zobowiązujemy się do dostawy poszczególnych urządzeń o parametrach technicznych i cechach jakościowych  określone w poniższej Tabeli ( i uzupełniających wymaganiach w  PFU)  oraz w wykazie parametrów równoważnych zawartych w poszczególnych kartach danych. Przedstawione typy i marki oferowanych urządzeń zawarte w  kartach danych maja charakter ostateczny i nie będą przez nas zastępowane innymi urządzeniami na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczamy, że przedstawione marki i typy oferowanych urządzeń nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.

 Uwagi ogólne dot. kart danych Załącznik nr 6 do SIWZ:

· Użyte w PFU  nazwy wyrobów, materiałów lub elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z danym producentem lub firmą nie mają na celu preferowania danego wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne i cechy jakościowe   zgodne w wykazem w Tabeli  Nr 6 (uzupełniająco w PFU) lub równoważne.

· Do poszczególnych kart danych należy dołączyć karty katalogowe lub inne dowolne dokumenty na dowód (z wyłączeniem oświadczenia), że oferowane urządzenia spełniają wymagania zamawiającego.

· Niespełnienie któregokolwiek wymogu  cech technicznych i jakościowych  skutkuje odrzuceniem oferty.

Wykaz oferowanych urządzeń
Przetarg nieograniczony pn.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE”
Tabela nr 6 pn. Parametry techniczne  i cechy jakościowe do oceny zgodności zaoferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia

	Lp.
	Nazwa urządzenia*
	Wymagane  minimalne parametry techniczne  i cechy jakościowe urządzenia jako podstawa spełnienia wymogów Zamawiającego lub równoważności opisano w PFU:
	· Oferowane parametry/ cechy techniczne i jakościowe –opisy, schematy DTR/Producent  itp.
	Uwagi dodatkowe 

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	krata panelowo-taśmowa wraz z prasopłuczką skratek.
	4.3.1.1 Komora kraty - krata panelowo-taśmowa
	
	

	2
	Pompy
	4.3.1.2 Pompownia główna – istniejąca
	
	

	3
	kratopiaskownik
	4.3.1.3 Stopień mechanicznego oczyszczania ścieków
	
	

	4
	mieszadło pompujące
	4.3.1.4 Stopień biologicznego oczyszczania ścieków
	
	

	5
	sondy analityczne tlenu rozpuszczonego i azotu
	4.3.1.4 Stopień biologicznego oczyszczania ścieków
	
	

	6
	Pompy
	4.3.1.4 Stopień biologicznego oczyszczania ścieków
	
	pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego

	7
	pompy suchostojące
	4.3.1.4 Stopień biologicznego oczyszczania ścieków
	
	pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego

	8
	zgarniacze tarczowe
	4.3.1.4 Stopień biologicznego oczyszczania ścieków
	
	

	9
	mieszadła wolnoobrotowe
	4.3.1.4 Stopień biologicznego oczyszczania ścieków
	
	

	10
	dmuchawy dla KTSO
	4.3.1.5 Węzeł osadowy
	
	

	11
	dmuchawę rotacyjną
	4.3.1.5 Węzeł osadowy
	
	

	12
	mieszadło średnioobrotowe
	4.3.1.5 Węzeł osadowy
	
	

	13
	pras filtracyjno-taśmowych
	4.3.1.5 Węzeł osadowy
	
	

	14
	pompę wirową odśrodkową pionową
	4.3.1.5 Węzeł osadowy
	
	

	15
	Stacja zlewna wraz z wyposażeniem
	4.3.1.7 Punkt przyjmowania ścieków dowożonych
	
	


·   wypełnia Wykonawca.
* - uzupełniające informacje w PFU
Uwagi ogólne:

· do poszczególnych kart danych należy dołączyć karty katalogowe oferowanych urządzeń lub inne dowolne dokumenty (z wyłączeniem oświadczenia) potwierdzające spełnienie założeń projektowych;

· zaleca się aby oferowane urządzenia nie były urządzeniami testowymi ani prototypowymi; Wykonawca przy wyborze urządzenia powinien brać pod uwagę, że na życzenie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w wymaganej formie (zdjęcia instalacji i urządzeń, opis techniczny, adresy, dane kontaktowe) niezbędnych danych potwierdzających fizyczne funkcjonowanie i działanie poszczególnych urządzeń na komunalnych oczyszczalniach ścieków;

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania przez Wykonawcę opisów technicznych oferowanych urządzeń / instalacji

· Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór maszyn urządzeń, sprzętu, armatury i innych by uzyskać wymagane parametry technologiczne, oraz by dostosować je do istniejących i projektowanych budynków bez zmiany ich istniejącej /zaprojektowanej powierzchni, kubatury i układu przestrzennego, tak by nie zachodziła konieczność zmiany tych budynków i (zaoferowanie urządzeń/materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany funkcji celu projektu).

· W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.

· Zamawiający wymaga, aby dobór urządzeń rozpatrywać w oparciu o wymagania w PFU, jeżeli nie zostały one zmodyfikowane przez Zamawiającego oraz w SIWZ i odpowiedziach na pytania Wykonawców.
______________, dnia ____________2018r.





__________________________________________

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Roboty budowlane „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE”


